## 人工晶体中选结果
附件3
陕西省牵头组织省际联盟人工晶体带量联动采购中选产品
分组序号 | 分组名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 规格型号 | 企业名称
1 | 单焦球面亲水一件非预装 | 球面人工晶状体 | 国械注进20193161559 | PCA81 | 天津高视晶品医疗技术有限公司
|  | 人工晶状体 ROHTO Neo Eye Foldable Lens | 国械注进20153161002 | RF-31PL | 杭州协合医疗用品有限公司（代理）
|  | 折叠式人工晶状体 | 国械注准20173220503 | PCF60/L | 河南宇宙人工晶状体研制有限公司
|  | 后房型丙烯酸酯人工晶状体 | 国械注进20193161562 | AS | 北京视达医疗器械有限公司
|  | 可折叠人工晶状体 | 国械注准20203160297 | ANU575 | 天津世纪康泰生物医学工程有限公司
|  | 亲水性丙烯酸人工晶状体 | 国械注进20153162360 | HP25B | 上海艾本医疗器械有限公司
|  | 人工晶状体 | 国械注进20163163307 | CT SPHERIS 203 | 上药控股有限公司
|  | 折叠式后房人工晶状体 | 国械注进20163162789 | SOFTEC I | 深圳市新产业眼科新技术有限公司
|  | 折叠式后房人工晶状体 | 国械注进20163162789 | SOFTEC IO | 深圳市新产业眼科新技术有限公司
|  | 人工晶状体 HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENSES | 国械注进20153161167 | SeeLens | 珠海菲特兰医疗科技有限公司
|  | 亲水丙烯酸人工晶状体 | 国械注进20173221818 | C-flex 570C | 北京鑫诺康桥经贸有限公司
|  | 人工晶状体 | 国械注进20183222186 | 型号：FLEX规格：A8L,A8M,A8S | 沈阳合众成林经贸有限公司
|  | 人工晶状体Intraocular Lens | 国械注进20153163955 | Akreos Adapt | 博士伦（上海）贸易有限公司
|  | 人工晶状体Intraocular Lens | 国械注进20153163956 | ACR6D SE | 博士伦（上海）贸易有限公司
|  | 人工晶体状 | 国械注进20173221845 | Aqua-Sense | 珠海市祥乐医疗器械有限公司
|  | 肝素表面处理亲水性丙烯酸人工晶体状 | 国械注进20173226128 | BioVue | 珠海市祥乐医疗器械有限公司
|  | 肝素表面处理亲水性丙烯酸人工晶体状 | 国械注进20183222000 | HQ-201 HEP | 珠海市祥乐医疗器械有限公司
|  | 折叠式人工晶状体 | 国械注进20153160008 | 863UV | 苏州宣丰经贸有限公司
|  | 后房型人工晶状体 | 国械注进20173226798 | 52501TW 52501TY | 上海麦德医疗设备科技有限公司
|  | 折叠式人工晶状体 | 国械注进20143165033 | 860UV | 上海潇莱科贸有限公司
2 | 单焦球面亲水一件预装 | 人工晶状体 | 国械注进20173226099 | CT SPHERIS 203P | 上药控股有限公司
3 | 单焦球面疏水三件非预装 | 非亲水丙烯酸后房人工晶状体 | 国械注进20183221833 | N4-18B | 尼德克医疗器械贸易（上海）有限公司
|  | 聚丙烯酸酯类后房型人工晶状体Soft Acrylic Posterior Chamber Intraocular Lens | 国械注进20173221526 | AR40e，AR40M，AR40E | 华润广东医药有限公司
|  | 人工晶状体STERILE UV-Absorbing Acrylic Foldable Multipiece Posterior Chamber Lenses | 国械注进20153161306 | MA60AC MA60MA | 爱尔康（中国）眼科产品有限公司
|  | 人工晶状体 | 国械注进20173226616 | 401型 | 杭州畅德贸易有限公司
4 | 单焦球面疏水三件预装 | 预装式人工晶体 | 国械注进20163161200 | PC-60R | 豪雅捷美士（宁波）医疗器械有限公司
|  | 预装式人工晶状体 | 国械注进20163160723 | PY-60R | 豪雅捷美士（宁波）医疗器械有限公司
5 | 单焦球面疏水一件非预装 | 可折叠一件式人工晶状体 | 国械注准20193161652 | 型号：S1-UV；规格：-10.0D~+36.0D，每0.5D一个间隔。 | 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
|  | 一件式折叠人工晶状体 | 国械注准20173160919 | MS60A | 无锡蕾明视康科技有限公司
|  | 人工晶状体STERILE UV-Absorbing Acrylic Foldable Single-Piece Posterior Chamber Lenses | 国械注进20163160367 | SA60AT | 爱尔康（中国）眼科产品有限公司
|  | 人工晶状体AcrySof Natural Single-Piece Intraocular Lens | 国械注进20163160066 | SN60AT | 爱尔康（中国）眼科产品有限公司
6 | 单焦非球面亲水一件非预装 | 非球面人工晶状体 | 国械注进20173222080 | L-312 | 天津高视晶品医疗技术有限公司
|  | 人工晶状体 ROHTO Neo Eye Aspheric Foldable Lens | 国械注进20153163065 | RAY-61PL | 杭州协合医疗用品有限公司（代理）
|  | 折叠式人工晶状体 | 国械注准20173220503 | PCF60/A | 河南宇宙人工晶状体研制有限公司
|  | 后房型丙烯酸酯非球面人工晶状体 | 国械注进20193161561 | Aspira-aA | 北京视达医疗器械有限公司
|  | 后房型丙烯酸酯非球面人工晶状体 | 国械注进20143164827 | MCX11ASP | 北京视达医疗器械有限公司
|  | 可折叠人工晶状体 | 国械注准20213160173 | ASIL600C | 天津世纪康泰生物医学工程有限公司
|  | 人工晶状体 | 国械注进20153161302 | CT ASPHINA 509M | 上药控股有限公司
|  | 人工晶状体 | 国械注进20173220336/ 国械注进20173160336 | SOFTEC HD | 深圳市新产业眼科新技术有限公司
|  | 等凸双非球面人工晶状体 | 国械注进20143166224 | SOFTEC HDO | 深圳市新产业眼科新技术有限公司
|  | 注入式非球面丙烯酸人工晶状体系统 | 国械注进20173220160（老证） | 970C | 北京鑫诺康桥经贸有限公司
|  | 注入式非球面丙烯酸人工晶状体系统 | 国械注进20173220160（老证） | 920H | 北京鑫诺康桥经贸有限公司
|  | 亲水性丙烯酸折叠式人工晶状体 | 国械注进20153162635 | B1AW00 | 深圳清清视界眼科产品有限公司
|  | 人工晶状体Intraocular Lens | 国械注进20143165595 | Akreos Adapt AO | 博士伦（上海）贸易有限公司
|  | 亲水性丙烯酸酯非球面人工晶体状 | 国械注进20173221639 | Aqua-Sense PAL | 珠海市祥乐医疗器械有限公司
|  | 肝素表面处理亲水性丙烯酸非球面人工晶体状 | 国械注进20173222086 | HQ-201 HEP XO | 珠海市祥乐医疗器械有限公司
|  | 折叠式非球面人工晶状体 | 国械注进20173226950 | 868UV | 上海潇莱科贸有限公司
7 | 单焦非球面亲水一件预装 | 折叠式人工晶状体 | 国械注准20173220503 | P-PCF60/A | 河南宇宙人工晶状体研制有限公司
|  | 后房型丙烯酸酯非球面蓝光滤过型人工晶状体 | 国械注进20143165566 | Aspira-aAY | 北京视达医疗器械有限公司
|  | 人工晶状体 | 国械注进20163163306 | CT ASPHINA 603P | 上药控股有限公司
|  | 人工晶状体 | 国械注进20183160334 | CT ASPHINA 409MP | 上药控股有限公司
|  | 预装式人工晶状体 | 国械注进20163161589 | SOFTEC HD PLI | 深圳市新产业眼科新技术有限公司
|  | 预装式非球面丙烯酸人工晶状体系统 | 国械注进20213160101 | RAO600C | 北京鑫诺康桥经贸有限公司
|  | 预装式丙烯酸人工晶状体Acrylic Intraocular Lenses with Preloaded Injector | 国械注进20143165879 | QUATRIX Aspheric Evolutive | 博士伦（上海）贸易有限公司
8 | 单焦非球面疏水三件非预装 | 着色非亲水丙烯酸非球面后房人工晶状体 | 国械注进20183221839 | N4-18YG | 尼德克医疗器械贸易（上海）有限公司
|  | 人工晶状体 SofPort Intraocular Lens | 国械注进20163161677 | LI61AO | 博士伦（上海）贸易有限公司
9 | 单焦非球面疏水三件预装 | 预装式非球面后房人工晶状体 | 国械注进20173226602 | PY-60AD | 豪雅捷美士（宁波）医疗器械有限公司
10 | 单焦非球面疏水一件非预装 | 可折叠一件式人工晶状体 | 国械注准20193161652 | 型号：A1-UV；规格：-10.0D~+36.0D，每0.5D一个间隔。 | 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
|  | 着色非亲水丙烯酸非球面后房人工晶状体 | 国械注进20183162708 | NS-60YG | 尼德克医疗器械贸易（上海）有限公司
|  | 一件式折叠人工晶状体 | 国械注准20173160919 | RS60A | 无锡蕾明视康科技有限公司
|  | 一件式折叠人工晶状体 | 国械注准20173160919 | RS55A | 无锡蕾明视康科技有限公司
|  | 疏水性丙烯酸折叠式人工晶状体 | 国械注进20153162636 | B1AD00 S1AD00 | 深圳清清视界眼科产品有限公司
|  | 人工晶状体 Acrysof IQ Aspheric Natural IOL | 国械注进20143166151 | SN60WF | 爱尔康（中国）眼科产品有限公司
|  | 人工晶状体 One-Piece Hydrophobic Intraocular Lens | 国械注进20173221806 | MX60 | 博士伦（上海）贸易有限公司
|  | 折叠式后房丙烯酸人工晶状体One-Piece Acrylic Posterior Chamber Intraocular Lens | 国械注进20173221501 | ZCB00 | 华润广东医药有限公司
|  | 人工晶状体 | 国械注进20173227091 | 404型 | 杭州畅德贸易有限公司
11 | 单焦非球面疏水一件预装 | 人工晶状体 | 国械注准20183220052 | 型号：AQBHL（预装式人工晶状体）； 规格（光焦度）：-10.0D～+36.0D，每0.5D一个间隔。 | 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
|  | 预装式非球面人工晶状体 | 国械注准20203160517 | 型号：A1UL22；规格：-10.0D～+36.0D，每0.5D一个间隔。 | 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
|  | 预装式黄色疏水性丙烯酸人工晶状体 | 国械注进20153163027 | CT LUCIA 601PY | 上药控股有限公司
|  | 预装式疏水性丙烯酸人工晶状体 | 国械注进20153163025 | CT LUCIA 601P | 上药控股有限公司
|  | 预装式着色非球面后房人工晶状体 | 国械注进20193161563 | SZ-1 | 尼德克医疗器械贸易（上海）有限公司
|  | 预装式非球面人工晶状体 | 国械注准20213160615 | PRS60A | 无锡蕾明视康科技有限公司
|  | 预装式非球面后房人工晶状体 | 国械注进20173227089 | 250 | 豪雅捷美士（宁波）医疗器械有限公司
|  | 预装式非球面后房人工晶状体 | 国械注进20163161201 | 251 | 豪雅捷美士（宁波）医疗器械有限公司
|  | 人工晶状体Sterile UV and Blue Light Filtering Acrylic Foldable Single-Piece Posterior Chamber Lenses with the AcrySert@C Delivery System (AcrySoft IQ Aspheric IOL with the AcrySert@C Delivery System) | 国械注进20163160173 | SN6CWS | 爱尔康（中国）眼科产品有限公司
|  | 预装式非球面单件式丙烯酸人工晶状体The TECNIS 1-Piece IOL with the TECNIS iTec Preloaded Delivery System | 国械注进20143164994 | PCB00 | 华润广东医药有限公司
12 | 双焦衍射 | 后房型丙烯酸酯多焦非球面人工晶状体 | 国械注进20143166242 | Diff-aA | 北京视达医疗器械有限公司
|  | 人工晶状体 | 国械注进20153161147 | AT LISA 809M | 上药控股有限公司
|  | 人工晶状体STERILE UV and Blue Light Filtering Foldable Single-piece Apodized Diffractive Aspheric Posterior Chamber Lens | 国械注进20153160015 | SN6AD1 | 爱尔康（中国）眼科产品有限公司
|  | 人工晶状体ACRYSOF IQ ReSTOR Multifocal IOL STERILE UV and Blue Light Filtering Foldable Single-Piece Apodized Diffractive Aspheric Posterior Chamber Lenses | 国械注进20173221480 | SV25T0 | 爱尔康（中国）眼科产品有限公司
|  | 单件式多焦人工晶状体The TECNIS® Multifocal 1-Piece IOL | 国械注进20153160709 | ZMB00 | 华润广东医药有限公司
13 | 双焦区域折射 | 区域折射多焦人工晶状体 | 国械注进20153161164 | LS-313MF15 | 天津高视晶品医疗技术有限公司
|  | 区域折射多焦人工晶状体 | 国械注进20153162947 | SBL-3 | 深圳市新产业眼科新技术有限公司
14 | 三焦衍射 | 人工晶状体 | 国械注进20153162621 | AT LISA TRI 839MP | 上药控股有限公司
|  | 人工晶状体AcrySof IQ PanOptix Presbyopia Correcting Intraocular Lens | 国械注进20193160646 | TFNT00 | 爱尔康（中国）眼科产品有限公司
15 | 连续视程 | 人工晶状体 TECNIS(R) Symfony Extended Range of Vision IOL | 国械注进20163161462 | ZXR00 | 华润广东医药有限公司
16 | 散光单焦 | 人工晶状体AcrySof IQ TORIC Astigmatism IOL STERILE UV and Blue Light Filtering Acrylic Foldable Toric Aspheric Optic Single-Piece Posterior Chamber Lense | 国械注进20163161300 | SN6AT2 | 爱尔康（中国）眼科产品有限公司
|  | 人工晶状体Acrysof IQ TORIC Astigmatism IOL STERILE UV and Blue Light Filtering Acrylic Foldable Toric Aspheric Optic Single-Piece Posterior Chamber Lenses | 国械注进20163160067 | SN6AT3 SN6AT4 SN6AT5 SN6AT6 SN6AT7 SN6AT8 SN6AT9 | 爱尔康（中国）眼科产品有限公司
|  | 人工晶状体 | 国械注准20163161747 | 型号:AT1BH, AT2BH, AT3BH, AT4BH, AT5BH, AT6BH;规格(光焦度):+5.0D～+36.0D,每0.5D一个间隔。 | 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
|  | 人工晶状体 | 国械注进20153163026 | AT TORBI 709M | 上药控股有限公司
|  | 非球面散光人工晶状体 | 国械注进20193161751 | 623T | 北京鑫诺康桥经贸有限公司
|  | 单件式复曲面人工晶状体TECNIS® Toric 1-Piece IOL | 国械注进20173221106 | ZCT100 | 华润广东医药有限公司
|  | 单件式复曲面人工晶状体TECNIS® Toric 1-Piece IOL | 国械注进20173221106 | ZCT150，ZCT225，ZCT300， ZCT400 | 华润广东医药有限公司
17 | 散光多焦 | 区域折射多焦散光型人工晶状体 | 国械注进20153163049 | LS-313MF15T | 天津高视晶品医疗技术有限公司
|  | 人工晶状体 | 国械注进20173226106 | AT LISA toric 909M | 上药控股有限公司
|  | 人工晶状体ACRYSOF IQ ReSTOR Multifocal Toric IOL STERILE UV and Blue Light Filtering Acrylic Foldable Apodized Diffractive Aspheric Posterior Chamber Intraocular Lenses | 国械注进20153160711 | SND1T3 SND1T4 SND1T5 SND1T6 | 爱尔康（中国）眼科产品有限公司
|  | 人工晶状体STERILE UV and Blue Light Filtering Acrylic Foldable Apodized Diffractive Aspheric Posterior Chamber Intraocular Lenses | 国械注进20153160271 | SV25T3 SV25T4 SV25T5 SV25T6 | 爱尔康（中国）眼科产品有限公司
|  | 单件式多焦复曲面人工晶状体TECNIS Multifocal Toric 1-Piece IOL | 国械注进20183221793 | ZMT150, ZMT225, ZMT300, ZMT400 | 华润广东医药有限公司
18 | 其他 | 可折叠人工晶状体 | 国械注准20213160173 | ASIL575L | 天津世纪康泰生物医学工程有限公司

## 上报2021年实际采购量
医疗机构账号 | 医疗机构名称 | 分组序号 | 分组名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 规格型号 | 组件编号（陕西） | 企业名称 | 实际采购量 | 约定采购比例 | 填报时间
H63YLH0002 | HC青海省人民医院 | 7 | 单焦非球面亲水一件预装 | 人工晶状体 | 国械注进20183160334 | CT ASPHINA 409MP | 00126644 | 上药控股有限公司 | 140 | 70% | 2022/4/14 11:31:21
H63YLH0002 | HC青海省人民医院 | 12 | 双焦衍射 | 人工晶状体 | 国械注进20153161147 | AT LISA 809M | 00035737 | 上药控股有限公司 | 25 | 70% | 2022/4/14 11:32:24
H63YLH0002 | HC青海省人民医院 | 11 | 单焦非球面疏水一件预装 | 预装式疏水性丙烯酸人工晶状体 | 国械注进20153163025 | CT LUCIA 601P | 00035584 | 上药控股有限公司 | 12 | 70% | 2022/4/14 11:33:28
H63YLH0002 | HC青海省人民医院 | 6 | 单焦非球面亲水一件非预装 | 人工晶状体Intraocular Lens | 国械注进20143165595 | Akreos Adapt AO | 00035451 | 博士伦（上海）贸易有限公司 | 216 | 70% | 2022/4/14 11:30:40
H63YLH0002 | HC青海省人民医院 | 12 | 双焦衍射 | 单件式多焦人工晶状体The TECNIS? Multifocal 1-Piece IOL | 国械注进20153160709 | ZMB00 | 00034304 | 华润广东医药有限公司 | 21 | 70% | 2022/4/14 11:30:56
H63YLH0002 | HC青海省人民医院 | 15 | 连续视程 | 人工晶状体 TECNIS(R) Symfony Extended Range of Vision IOL | 国械注进20163161462 | ZXR00 | 00034220 | 华润广东医药有限公司 | 3 | 70% | 2022/4/14 11:32:06
H63YLH0003 | HC青海省第五人民医院 | 6 | 单焦非球面亲水一件非预装 | 人工晶状体 | 国械注进20173220336/ 国械注进20173160336 | SOFTEC HD | 00034871 | 深圳市新产业眼科新技术有限公司 | 60 | 70% | 2022/4/18 17:23:44
H63YLH0004 | HC青海省藏医院 | 11 | 单焦非球面疏水一件预装 | 预装式非球面后房人工晶状体 | 国械注进20173227089 | 250 | 00034399 | 豪雅捷美士（宁波）医疗器械有限公司 | 4 | 70% | 2022/4/21 14:15:55
H63YLH0004 | HC青海省藏医院 | 10 | 单焦非球面疏水一件非预装 | 折叠式后房丙烯酸人工晶状体One-Piece Acrylic Posterior Chamber Intraocular Lens | 国械注进20173221501 | ZCB00 | 00034325 | 华润广东医药有限公司 | 4 | 70% | 2022/4/21 14:16:19
H63YLH0044 | HC青海油田医院 | 3 | 单焦球面疏水三件非预装 | 聚丙烯酸酯类后房型人工晶状体Soft Acrylic Posterior Chamber Intraocular Lens | 国械注进20173221526 | AR40e，AR40M，AR40E | 00034306 | 华润广东医药有限公司 | 10 | 70% | 2022/4/14 16:57:01
H63YLH0044 | HC青海油田医院 | 11 | 单焦非球面疏水一件预装 | 预装式非球面单件式丙烯酸人工晶状体The TECNIS 1-Piece IOL with the TECNIS iTec Preloaded Delivery System | 国械注进20143164994 | PCB00 | 00034261 | 华润广东医药有限公司 | 70 | 70% | 2022/4/14 16:56:42
H63YLH0046 | HC青海省中医院 | 7 | 单焦非球面亲水一件预装 | 预装式非球面丙烯酸人工晶状体系统 | 国械注进20213160101 | RAO600C | 00137405 | 北京鑫诺康桥经贸有限公司 | 75 | 70% | 2022/4/19 17:04:52
H63YLH0087 | HC青海省交通医院 | 7 | 单焦非球面亲水一件预装 | 人工晶状体 | 国械注进20183160334 | CT ASPHINA 409MP | 00126644 | 上药控股有限公司 | 67 | 70% | 2022/4/11 11:16:26
H63YLH0087 | HC青海省交通医院 | 12 | 双焦衍射 | 人工晶状体 | 国械注进20153161147 | AT LISA 809M | 00035737 | 上药控股有限公司 | 13 | 70% | 2022/4/11 11:17:05
H63YLH0087 | HC青海省交通医院 | 11 | 单焦非球面疏水一件预装 | 预装式疏水性丙烯酸人工晶状体 | 国械注进20153163025 | CT LUCIA 601P | 00035584 | 上药控股有限公司 | 48 | 70% | 2022/4/11 11:23:25
H63YLH0088 | HC青海大学附属医院 | 10 | 单焦非球面疏水一件非预装 | 人工晶状体 Acrysof IQ Aspheric Natural IOL | 国械注进20143166151 | SN60WF | 00034598 | 爱尔康（中国）眼科产品有限公司 | 89 | 70% | 2022/4/14 15:53:43
H63YLH0173 | HC海东市第一人民医院 | 5 | 单焦球面疏水一件非预装 | 一件式折叠人工晶状体 | 国械注准20173160919 | MS60A | 00096554 | 无锡蕾明视康科技有限公司 | 50 | 70% | 2022/4/11 11:11:49
H63YLH0174 | HC平安区中医院 | 6 | 单焦非球面亲水一件非预装 | 人工晶状体Intraocular Lens | 国械注进20143165595 | Akreos Adapt AO | 00035451 | 博士伦（上海）贸易有限公司 | 41 | 70% | 2022/4/8 16:19:36
H63YLH0184 | HC民和回族土族自治县人民医院 | 6 | 单焦非球面亲水一件非预装 | 人工晶状体Intraocular Lens | 国械注进20143165595 | Akreos Adapt AO | 00035451 | 博士伦（上海）贸易有限公司 | 200 | 70% | 2022/4/18 10:48:08
H63YLH0184 | HC民和回族土族自治县人民医院 | 12 | 双焦衍射 | 单件式多焦人工晶状体The TECNIS? Multifocal 1-Piece IOL | 国械注进20153160709 | ZMB00 | 00034304 | 华润广东医药有限公司 | 5 | 70% | 2022/4/18 10:49:06
H63YLH0215 | HC青海省海东市第二人民医院 | 10 | 单焦非球面疏水一件非预装 | 折叠式后房丙烯酸人工晶状体One-Piece Acrylic Posterior Chamber Intraocular Lens | 国械注进20173221501 | ZCB00 | 00034325 | 华润广东医药有限公司 | 2 | 70% | 2022/4/13 15:47:19
H63YLH0215 | HC青海省海东市第二人民医院 | 3 | 单焦球面疏水三件非预装 | 聚丙烯酸酯类后房型人工晶状体Soft Acrylic Posterior Chamber Intraocular Lens | 国械注进20173221526 | AR40e，AR40M，AR40E | 00034306 | 华润广东医药有限公司 | 3 | 70% | 2022/4/13 15:48:50
H63YLH0215 | HC青海省海东市第二人民医院 | 11 | 单焦非球面疏水一件预装 | 预装式非球面单件式丙烯酸人工晶状体The TECNIS 1-Piece IOL with the TECNIS iTec Preloaded Delivery System | 国械注进20143164994 | PCB00 | 00034261 | 华润广东医药有限公司 | 2 | 70% | 2022/4/13 15:41:40
H63YLH0239 | HC互助县人民医院 | 10 | 单焦非球面疏水一件非预装 | 人工晶状体 One-Piece Hydrophobic Intraocular Lens | 国械注进20173221806 | MX60 | 00035365 | 博士伦（上海）贸易有限公司 | 60 | 70% | 2022/4/8 9:58:16
H63YLH0317 | HC祁连县人民医院 | 7 | 单焦非球面亲水一件预装 | 预装式人工晶状体 | 国械注进20163161589 | SOFTEC HD PLI | 00034886 | 深圳市新产业眼科新技术有限公司 | 50 | 70% | 2022/4/13 11:29:18
H63YLH0328 | HC海北州第一人民医院 | 11 | 单焦非球面疏水一件预装 | 人工晶状体 | 国械注准20183220052 | 型号：AQBHL（预装式人工晶状体）； 规格（光焦度）：-10.0D～+36.0D，每0.5D一个间隔。 | 00060894 | 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 | 5 | 70% | 2022/4/18 16:54:16
H63YLH0328 | HC海北州第一人民医院 | 10 | 单焦非球面疏水一件非预装 | 可折叠一件式人工晶状体 | 国械注准20193161652 | 型号：A1-UV；规格：-10.0D~+36.0D，每0.5D一个间隔。 | 00034440 | 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 | 10 | 70% | 2022/4/18 16:54:03
H63YLH0345 | HC青海省黄南藏族自治州人民医院 | 6 | 单焦非球面亲水一件非预装 | 人工晶状体Intraocular Lens | 国械注进20143165595 | Akreos Adapt AO | 00035451 | 博士伦（上海）贸易有限公司 | 20 | 70% | 2022/4/14 14:48:32
H63YLH0345 | HC青海省黄南藏族自治州人民医院 | 7 | 单焦非球面亲水一件预装 | 预装式丙烯酸人工晶状体Acrylic Intraocular Lenses with Preloaded Injector | 国械注进20143165879 | QUATRIX Aspheric Evolutive | 00035369 | 博士伦（上海）贸易有限公司 | 10 | 70% | 2022/4/14 14:48:50
H63YLH0345 | HC青海省黄南藏族自治州人民医院 | 10 | 单焦非球面疏水一件非预装 | 人工晶状体 One-Piece Hydrophobic Intraocular Lens | 国械注进20173221806 | MX60 | 00035365 | 博士伦（上海）贸易有限公司 | 130 | 70% | 2022/4/14 17:21:27
H63YLH0345 | HC青海省黄南藏族自治州人民医院 | 13 | 双焦区域折射 | 区域折射多焦人工晶状体 | 国械注进20153161164 | LS-313MF15 | 00034418 | 天津高视晶品医疗技术有限公司 | 2 | 70% | 2022/4/14 14:49:22
H63YLH0389 | HC海南藏族自治州人民医院 | 6 | 单焦非球面亲水一件非预装 | 人工晶状体Intraocular Lens | 国械注进20143165595 | Akreos Adapt AO | 00035451 | 博士伦（上海）贸易有限公司 | 10 | 70% | 2022/4/18 16:18:49
H63YLH0389 | HC海南藏族自治州人民医院 | 7 | 单焦非球面亲水一件预装 | 预装式丙烯酸人工晶状体Acrylic Intraocular Lenses with Preloaded Injector | 国械注进20143165879 | QUATRIX Aspheric Evolutive | 00035369 | 博士伦（上海）贸易有限公司 | 5 | 70% | 2022/4/18 16:19:49
H63YLH0389 | HC海南藏族自治州人民医院 | 10 | 单焦非球面疏水一件非预装 | 人工晶状体 One-Piece Hydrophobic Intraocular Lens | 国械注进20173221806 | MX60 | 00035365 | 博士伦（上海）贸易有限公司 | 30 | 70% | 2022/4/18 16:20:39
H63YLH0414 | HC青海省海南州贵德县人民医院 | 10 | 单焦非球面疏水一件非预装 | 人工晶状体 Acrysof IQ Aspheric Natural IOL | 国械注进20143166151 | SN60WF | 00034598 | 爱尔康（中国）眼科产品有限公司 | 85 | 70% | 2022/4/11 10:37:52
H63YLH0414 | HC青海省海南州贵德县人民医院 | 10 | 单焦非球面疏水一件非预装 | 可折叠一件式人工晶状体 | 国械注准20193161652 | 型号：A1-UV；规格：-10.0D~+36.0D，每0.5D一个间隔。 | 00034440 | 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 | 75 | 70% | 2022/4/11 10:37:07
H63YLH0441 | HC青海省果洛州人民医院 | 5 | 单焦球面疏水一件非预装 | 人工晶状体AcrySof Natural Single-Piece Intraocular Lens | 国械注进20163160066 | SN60AT | 00034690 | 爱尔康（中国）眼科产品有限公司 | 70 | 70% | 2022/4/19 10:56:00
H63YLH0498 | HC玉树州人民医院 | 8 | 单焦非球面疏水三件非预装 | 着色非亲水丙烯酸非球面后房人工晶状体 | 国械注进20183221839 | N4-18YG | 00035558 | 尼德克医疗器械贸易（上海）有限公司 | 122 | 70% | 2022/4/13 16:06:58
H63YLH0570 | HC海西州人民医院 | 6 | 单焦非球面亲水一件非预装 | 折叠式非球面人工晶状体 | 国械注进20173226950 | 868UV | 00036022 | 上海潇莱科贸有限公司 | 112 | 70% | 2022/4/20 8:52:32
H63YLH0640 | HC湟源县人民医院 | 10 | 单焦非球面疏水一件非预装 | 人工晶状体 One-Piece Hydrophobic Intraocular Lens | 国械注进20173221806 | MX60 | 00035365 | 博士伦（上海）贸易有限公司 | 14 | 70% | 2022/4/8 15:59:02
H63YLH0654 | HC西宁市第一人民医院 | 7 | 单焦非球面亲水一件预装 | 人工晶状体 | 国械注进20183160334 | CT ASPHINA 409MP | 00126644 | 上药控股有限公司 | 800 | 70% | 2022/4/14 11:07:47
H63YLH0654 | HC西宁市第一人民医院 | 17 | 散光多焦 | 单件式多焦复曲面人工晶状体TECNIS Multifocal Toric 1-Piece IOL | 国械注进20183221793 | ZMT150, ZMT225, ZMT300, ZMT400 | 00121741 | 华润广东医药有限公司 | 5 | 70% | 2022/4/14 11:28:14
H63YLH0654 | HC西宁市第一人民医院 | 6 | 单焦非球面亲水一件非预装 | 肝素表面处理亲水性丙烯酸非球面人工晶体状 | 国械注进20173222086 | HQ-201 HEP XO | 00058185 | 珠海市祥乐医疗器械有限公司 | 400 | 70% | 2022/4/14 11:06:44
H63YLH0654 | HC西宁市第一人民医院 | 17 | 散光多焦 | 区域折射多焦散光型人工晶状体 | 国械注进20153163049 | LS-313MF15T | 00058021 | 天津高视晶品医疗技术有限公司 | 10 | 70% | 2022/4/14 11:28:44
H63YLH0654 | HC西宁市第一人民医院 | 14 | 三焦衍射 | 人工晶状体 | 国械注进20153162621 | AT LISA TRI 839MP | 00036640 | 上药控股有限公司 | 12 | 70% | 2022/4/14 11:25:42
H63YLH0654 | HC西宁市第一人民医院 | 12 | 双焦衍射 | 人工晶状体 | 国械注进20153161147 | AT LISA 809M | 00035737 | 上药控股有限公司 | 800 | 70% | 2022/4/14 11:18:34
H63YLH0654 | HC西宁市第一人民医院 | 16 | 散光单焦 | 人工晶状体 | 国械注进20153163026 | AT TORBI 709M | 00035484 | 上药控股有限公司 | 10 | 70% | 2022/4/14 11:27:44
H63YLH0654 | HC西宁市第一人民医院 | 6 | 单焦非球面亲水一件非预装 | 人工晶状体Intraocular Lens | 国械注进20143165595 | Akreos Adapt AO | 00035451 | 博士伦（上海）贸易有限公司 | 150 | 70% | 2022/4/14 11:01:45
H63YLH0654 | HC西宁市第一人民医院 | 7 | 单焦非球面亲水一件预装 | 预装式丙烯酸人工晶状体Acrylic Intraocular Lenses with Preloaded Injector | 国械注进20143165879 | QUATRIX Aspheric Evolutive | 00035369 | 博士伦（上海）贸易有限公司 | 200 | 70% | 2022/4/14 11:08:47
H63YLH0654 | HC西宁市第一人民医院 | 11 | 单焦非球面疏水一件预装 | 预装式非球面后房人工晶状体 | 国械注进20163161201 | 251 | 00034421 | 豪雅捷美士（宁波）医疗器械有限公司 | 50 | 70% | 2022/4/14 11:09:52
H63YLH0654 | HC西宁市第一人民医院 | 13 | 双焦区域折射 | 区域折射多焦人工晶状体 | 国械注进20153161164 | LS-313MF15 | 00034418 | 天津高视晶品医疗技术有限公司 | 50 | 70% | 2022/4/14 11:24:49
H63YLH0654 | HC西宁市第一人民医院 | 11 | 单焦非球面疏水一件预装 | 预装式非球面后房人工晶状体 | 国械注进20173227089 | 250 | 00034399 | 豪雅捷美士（宁波）医疗器械有限公司 | 50 | 70% | 2022/4/14 11:10:50
H63YLH0654 | HC西宁市第一人民医院 | 16 | 散光单焦 | 单件式复曲面人工晶状体TECNIS? Toric 1-Piece IOL | 国械注进20173221106 | ZCT150，ZCT225，ZCT300， ZCT400 | 00034308 | 华润广东医药有限公司 | 10 | 70% | 2022/4/14 11:27:07
H63YLH0654 | HC西宁市第一人民医院 | 3 | 单焦球面疏水三件非预装 | 聚丙烯酸酯类后房型人工晶状体Soft Acrylic Posterior Chamber Intraocular Lens | 国械注进20173221526 | AR40e，AR40M，AR40E | 00034306 | 华润广东医药有限公司 | 60 | 70% | 2022/4/14 10:59:20
H63YLH0654 | HC西宁市第一人民医院 | 12 | 双焦衍射 | 单件式多焦人工晶状体The TECNIS? Multifocal 1-Piece IOL | 国械注进20153160709 | ZMB00 | 00034304 | 华润广东医药有限公司 | 400 | 70% | 2022/4/14 11:23:40
H63YLH0654 | HC西宁市第一人民医院 | 15 | 连续视程 | 人工晶状体 TECNIS(R) Symfony Extended Range of Vision IOL | 国械注进20163161462 | ZXR00 | 00034220 | 华润广东医药有限公司 | 50 | 70% | 2022/4/14 11:26:21
H63YLH0655 | HC西宁市第二人民医院 | 14 | 三焦衍射 | 人工晶状体 | 国械注进20153162621 | AT LISA TRI 839MP | 00036640 | 上药控股有限公司 | 5 | 70% | 2022/4/19 16:05:18
H63YLH0655 | HC西宁市第二人民医院 | 12 | 双焦衍射 | 人工晶状体 | 国械注进20153161147 | AT LISA 809M | 00035737 | 上药控股有限公司 | 1 | 70% | 2022/4/19 16:05:55
H63YLH0655 | HC西宁市第二人民医院 | 6 | 单焦非球面亲水一件非预装 | 人工晶状体 | 国械注进20153161302 | CT ASPHINA 509M | 00035719 | 上药控股有限公司 | 7 | 70% | 2022/4/19 16:03:43
H63YLH0655 | HC西宁市第二人民医院 | 5 | 单焦球面疏水一件非预装 | 人工晶状体AcrySof Natural Single-Piece Intraocular Lens | 国械注进20163160066 | SN60AT | 00034690 | 爱尔康（中国）眼科产品有限公司 | 1 | 70% | 2022/4/19 15:57:03
H63YLH0655 | HC西宁市第二人民医院 | 12 | 双焦衍射 | 人工晶状体STERILE UV and Blue Light Filtering Foldable Single-piece Apodized Diffractive Aspheric Posterior Chamber Lens | 国械注进20153160015 | SN6AD1 | 00034626 | 爱尔康（中国）眼科产品有限公司 | 4 | 70% | 2022/4/19 15:57:23
H63YLH0655 | HC西宁市第二人民医院 | 10 | 单焦非球面疏水一件非预装 | 人工晶状体 Acrysof IQ Aspheric Natural IOL | 国械注进20143166151 | SN60WF | 00034598 | 爱尔康（中国）眼科产品有限公司 | 78 | 70% | 2022/4/19 15:56:43
H63YLH0655 | HC西宁市第二人民医院 | 4 | 单焦球面疏水三件预装 | 预装式人工晶状体 | 国械注进20163160723 | PY-60R | 00034403 | 豪雅捷美士（宁波）医疗器械有限公司 | 10 | 70% | 2022/4/19 16:00:24
H63YLH0655 | HC西宁市第二人民医院 | 9 | 单焦非球面疏水三件预装 | 预装式非球面后房人工晶状体 | 国械注进20173226602 | PY-60AD | 00034398 | 豪雅捷美士（宁波）医疗器械有限公司 | 236 | 70% | 2022/4/19 15:59:51
H63YLH0655 | HC西宁市第二人民医院 | 3 | 单焦球面疏水三件非预装 | 聚丙烯酸酯类后房型人工晶状体Soft Acrylic Posterior Chamber Intraocular Lens | 国械注进20173221526 | AR40e，AR40M，AR40E | 00034306 | 华润广东医药有限公司 | 12 | 70% | 2022/4/19 16:01:29
H63YLH0655 | HC西宁市第二人民医院 | 15 | 连续视程 | 人工晶状体 TECNIS(R) Symfony Extended Range of Vision IOL | 国械注进20163161462 | ZXR00 | 00034220 | 华润广东医药有限公司 | 1 | 70% | 2022/4/19 16:02:00
H63YLH0656 | HC西宁市第三人民医院 | 7 | 单焦非球面亲水一件预装 | 人工晶状体 | 国械注进20183160334 | CT ASPHINA 409MP | 00126644 | 上药控股有限公司 | 40 | 70% | 2022/4/16 13:36:19
H63YLH0656 | HC西宁市第三人民医院 | 11 | 单焦非球面疏水一件预装 | 预装式疏水性丙烯酸人工晶状体 | 国械注进20153163025 | CT LUCIA 601P | 00035584 | 上药控股有限公司 | 30 | 70% | 2022/4/16 13:37:10
H63YLH0656 | HC西宁市第三人民医院 | 9 | 单焦非球面疏水三件预装 | 预装式非球面后房人工晶状体 | 国械注进20173226602 | PY-60AD | 00034398 | 豪雅捷美士（宁波）医疗器械有限公司 | 33 | 70% | 2022/4/16 13:38:09
H63YLH0836 | HC青海红十字医院 | 6 | 单焦非球面亲水一件非预装 | 人工晶状体Intraocular Lens | 国械注进20143165595 | Akreos Adapt AO | 00035451 | 博士伦（上海）贸易有限公司 | 210 | 70% | 2022/4/13 10:51:31
H63YLH0836 | HC青海红十字医院 | 3 | 单焦球面疏水三件非预装 | 聚丙烯酸酯类后房型人工晶状体Soft Acrylic Posterior Chamber Intraocular Lens | 国械注进20173221526 | AR40e，AR40M，AR40E | 00034306 | 华润广东医药有限公司 | 10 | 70% | 2022/4/13 10:50:43
H63YLH1007 | 鲁青眼科医院 | 5 | 单焦球面疏水一件非预装 | 可折叠一件式人工晶状体 | 国械注准20193161652 | 型号：S1-UV；规格：-10.0D~+36.0D，每0.5D一个间隔。 | 00155291 | 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 | 30 | 70% | 2022/4/14 17:07:22
H63YLH1007 | 鲁青眼科医院 | 6 | 单焦非球面亲水一件非预装 | 人工晶状体 | 国械注进20173220336/ 国械注进20173160336 | SOFTEC HD | 00034871 | 深圳市新产业眼科新技术有限公司 | 2 | 70% | 2022/4/14 17:14:56
H63YLH1007 | 鲁青眼科医院 | 5 | 单焦球面疏水一件非预装 | 人工晶状体AcrySof Natural Single-Piece Intraocular Lens | 国械注进20163160066 | SN60AT | 00034690 | 爱尔康（中国）眼科产品有限公司 | 20 | 70% | 2022/4/14 17:29:59
H63YLH1007 | 鲁青眼科医院 | 10 | 单焦非球面疏水一件非预装 | 人工晶状体 Acrysof IQ Aspheric Natural IOL | 国械注进20143166151 | SN60WF | 00034598 | 爱尔康（中国）眼科产品有限公司 | 30 | 70% | 2022/4/14 17:30:21
H63YLH1007 | 鲁青眼科医院 | 10 | 单焦非球面疏水一件非预装 | 可折叠一件式人工晶状体 | 国械注准20193161652 | 型号：A1-UV；规格：-10.0D~+36.0D，每0.5D一个间隔。 | 00034440 | 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 | 70 | 70% | 2022/4/14 17:06:56